ОТЧЕТ

о качестве питьевой воды в Рассветовском сельском поселении

за 2021г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей  | Количество исследований | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| Всего | % неудовлетворительныхпроб. |
| Микробиологические | 120 | 0 | -------- |
| Органолептические | 120 | 0 | -------- |
| Радиологические | 0 | 0 | -------- |
| Остаточный хлор | 0 | 0 | -------- |
| Обобщенные | 10 | 0 | -------- |

Заключение:

 Качество питьевой воды подаваемой абонентам на территории Рассветовского сельского поселения по определенным санитарно-химическим и микробиологическим показателям ***соответствует*** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества»

Отчет

О качестве питьевой воды в Канеловском сельском поселении

За 2021г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей  | Количество исследований  | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| Всего | % неудовлетворительныхпроб. |
| Микробиологические | 75 | 0 | -------- |
| Органолептические |  75 | 0 | -------- |
| Радиологические | 0 | 0 | -------- |
| Остаточный хлор | 3 | 0 | -------- |
| Обобщенные | 6 | 0 | --------- |

Заключение:

 Качество питьевой воды подаваемой абонентам на территории Канеловского сельского поселения по определенным санитарно-химическим и микробиологическим показателям ***соответствует*** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества»

Отчет

О качестве питьевой воды в ст.Староминской

за 2021г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей  | Количество исследований | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| Всего | % неудовлетворительныхпроб. |
| Микробиологические | 362 | 0 | -------- |
| Органолептические |  362 | 0 | -------- |
| Радиологические | 1 | 0 | -------- |
| Остаточный хлор | 2 | 0 | -------- |
| Обобщенные | 10 | 0 | ----------- |

Заключение:

Качество питьевой воды подаваемой абонентам на территории ст.Староминской по определенным санитарно-химическим и микробиологическим показателям ***соответствует*** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Отчет

О качестве питьевой воды в Куйбышевском сельском поселении

за 2021г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей  | Количество исследований | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| Всего | % неудовлетворительныхпроб. |
| Микробиологические | 73 | 0 | -------- |
| Органолептические |  73 | 0 | -------- |
| Радиологические | 0 | 0 | -------- |
| Остаточный хлор | 1 | 0 | -------- |
| Обобщенные | 6 | 0 | ----------- |

Заключение:

Качество питьевой воды подаваемой абонентам на территории Куйбышевского сельского поселения по определенным санитарно-химическим и микробиологическим показателям ***соответствует*** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

**Усредненные показатели и результаты исследований питьевой воды**

**На территории ст.Староминской, Рассветовского, Канеловского, Куйбышевского, с/п**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель исследований воды | Наименование показателей | Ед.изм | Величина допустимого уровня, не более | Результат исследований |
| органолептические | Запах, | бал | 2 | 0 |
| Привкус | бал | 2 | 0 |
| Мутность( при длине волны 530 нм) | ЕМФ | 2,6 | 1,22±0,23 |
| Цветность | Градусы | 20 | 11,8±2,4 |
| Микробиологи- ческие | ОМЧ,КОЕ | Число образующих колоний бактерий в 1,0 мл | В1мл не >50КОЕ | В 1,0мл<1КОЕ |
| ОКБ,КОЕ | Число бактерий в 100,0мл не допускается | В100мл не допускается | В 100 мл не обнаружены |
| ТКБ,КОЕ | Число бактерий в 100,0мл не допускается | В100мл не допускается | В 100 мл не обнаружены |
| Обобщенные | Водородный показатель | Единицы рН | 6-9 | 7,37±0,02 |
| Жесткость | Мг-экв/л | Не более 7 | 0,65±0,10 |
| Окисляемость пермонганатная | Мг/дм3 | Не более 5 | 1,4±0,10 |
| Сухой остаток | Мг/дм3 | Не более 1000 | 496±14,4 |

 Отчет

О качестве добываемой воды в ст.Новоясенской

за 2021г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей  | Количество исследований | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| Всего | % неудовлетворительныхпроб. |
| Микробиологические | 33 | 0 | -------- |
| Органолептические | 33 | 0 | -------- |
| Радиологические | 1 | 0 | -------- |
| Остаточный хлор | 0 | 0 | -------- |
| Обобщенные | 9 | 0 | ----------- |

**Показатели и результаты исследований воды**

**На территории ст.Новоясенской Новоясенского с/п**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель исследований воды | Наименование показателей | Ед.изм | Величина допустимого уровня, не более | Результат исследований |
| органолептические | Запах, | бал | 2 | 1-2 |
| Привкус | бал | 2 | 1-2 |
| Мутность( при длине волны 530 нм) | ЕМФ | 2,6 | 1,56±3,1 |
| Цветность | Градусы | 20 | 17,9±3,6 |
| Микробиологи- ческие | ОМЧ,КОЕ | Число образующих колоний бактерий в 1,0 мл | В1мл не >50КОЕ | Менее 1 |
| ОКБ,КОЕ | Число бактерий в 100,0мл не допускается | В100мл не допускается | Не обнаружены |
| ТКБ,КОЕ | Число бактерий в 100,0мл не допускается | В100мл не допускается | Не обнаружены |
| Обобщенные | Водородный показатель | Единицы рН | 6-9 | 7,88±0,20 |
| Жесткость | Мг-экв/л | Не более 7 | 2,6±0,4 |
| Окисляемость пермонганатная | Мг/дм3 | Не более 5 | 4,0±0,4 |
| Сухой остаток | Мг/дм3 | Не более 1000 | 801±22 |

На территории Новоясенского сельского поселения ст.Новоясенская Староминский район, осуществляется холодное водоснабжение технической водой. Поставляемая техническая вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», так как отсутствует дополнительная очистка и доведения добываемой воды до выше указанного требования СанПиН 2.1.4.1074-01.

**Директор Л.А.Ткаченко**

Исполнил: Сотни В.П.

тел.88615354070