**Отчет**

**о качестве питьевой воды в Рассветовском сельском поселении**

**за 2023г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Количество исследований | | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| Всего | % неудовлетворительных  проб. |
| Микробиологические | 120 | 0 | -------- |
| Органолептические | 120 | 0 | -------- |
| Радиологические | 0 | 0 | -------- |
| Остаточный хлор | 0 | 0 | -------- |
| Обобщенные | 10 | 0 | -------- |

Заключение:

Качество питьевой воды подаваемой абонентам на территории Рассветовского сельского поселения по определенным санитарно-химическим и микробиологическим показателям ***соответствует***  требованиям СанПиН 1.2.3684-21г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)мероприятий»

**Отчет**

**о качестве питьевой воды в Канеловском сельском поселении**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Количество исследований | | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| Всего | % неудовлетворительных  проб. |
| Микробиологические | 75 | 0 | -------- |
| Органолептические | 75 | 0 | -------- |
| Радиологические | 0 | 0 | -------- |
| Остаточный хлор | 3 | 0 | -------- |
| Обобщенные | 1 | 0 | --------- |

Заключение:

Качество питьевой воды подаваемой абонентам на территории Канеловского сельского поселения по определенным санитарно-химическим и микробиологическим показателям ***соответствует***  требованиям СанПиН 1.2.3684-21г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)мероприятий»

**Отчет**

**о качестве питьевой воды в ст.Староминской**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Количество исследований | | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| Всего | % неудовлетворительных  проб. |
| Микробиологические | 363 | 0 | -------- |
| Органолептические | 363 | 0 | -------- |
| Радиологические | 1 | 0 | -------- |
| Остаточный хлор | 3 | 0 | -------- |
| Обобщенные | 25 | 0 | ----------- |

Заключение:

Качество питьевой воды подаваемой абонентам на территории ст.Староминской по определенным санитарно-химическим и микробиологическим показателям ***соответствует***  требованиям СанПиН 1.2.3684-21г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)мероприятий»

**Отчет**

**о качестве питьевой воды в Куйбышевском сельском поселении**

**за 2023г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Количество исследований | | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| Всего | % неудовлетворительных  проб. |
| Микробиологические | 72 | 0 | -------- |
| Органолептические | 72 | 0 | -------- |
| Радиологические | 0 | 0 | -------- |
| Остаточный хлор | 0 | 0 | -------- |
| Обобщенные | 1 | 0 | ----------- |

Заключение:

Качество питьевой воды подаваемой абонентам на территории Куйбышевского сельского поселения по определенным санитарно-химическим и микробиологическим показателям ***соответствует***  требованиям СанПиН 1.2.3684-21г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)мероприятий».

**Усредненные показатели и результаты исследований питьевой воды**

**на территории ст.Староминской, Рассветовского, Канеловского, Куйбышевского сельских поселений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель исследований воды | Наименование показателей | Ед.изм | Величина допустимого уровня, не более | Результат исследований |
| органолептические | Запах, | бал | 2 | 0 |
| Привкус | бал | 2 | 0 |
| Мутность( при длине волны 530 нм) | ЕМФ | 2,6 | 1,22±0,23 |
| Цветность | Градусы | 20 | 11,8±2,4 |
| Микробиологи- ческие | ОМЧ,КОЕ | Число образующих колоний бактерий в 1,0 мл | В1мл не >50КОЕ | В 1,0мл<1КОЕ |
| ОКБ,КОЕ | Число бактерий в 100,0мл не допускается | В100мл не допускается | В 100 мл не обнаружены |
| E.coli | КОЕ/100см3 | Отсутствие | Не обнаружены |
|  | Колифаги | БОЕ/100см3 | Отсутствие | Не обнаружено |
| Обобщенные | Водородный показатель | Единицы рН | 6-9 | 7,37±0,02 |
| Жесткость | Мг-экв/л | Не более 7 | 0,65±0,10 |
| Окисляемость пермонганатная | Мг/дм3 | Не более 5 | 1,4±0,10 |
| Сухой остаток | Мг/дм3 | Не более 1000 | 496±14,4 |

**Отчет**

**о качестве добываемой воды в ст.Новоясенской**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Количество исследований | | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| Всего | % неудовлетворительных  проб. |
| Микробиологические | 36 | 0 | -------- |
| Органолептические | 36 | 0 | -------- |
| Радиологические | 1 | 0 | -------- |
| Остаточный хлор | 12 | 0 | -------- |
| Обобщенные | 2 | 0 | ----------- |

**Показатели и результаты исследований воды**

**на территории ст.Новоясенской Новоясенского с/п**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель исследований воды | Наименование показателей | Ед.изм | Величина допустимого уровня, не более | Результат исследований |
| органолептические | Запах, | бал | 2 | 1-2 |
| Привкус | бал | 2 | 1-2 |
| Мутность( при длине волны 530 нм) | ЕМФ | 2,6 | 1,56±3,1 |
| Цветность | Градусы | 20 | 17,9±3,6 |
| Микробиологи- ческие | ОМЧ,КОЕ | Число образующих колоний бактерий в 1,0 мл | В1мл не >50КОЕ | Менее 1 |
| ОКБ,КОЕ | Число бактерий в 100,0мл не допускается | В100мл не допускается | Не обнаружены |
| E.coli | КОЕ/100см3 | Отсутствие | Не обнаружены |
|  | Колифаги | БОЕ/100см3 | Отсутствие | Не обнаружено |
| Обобщенные | Водородный показатель | Единицы рН | 6-9 | 7,88±0,20 |
| Жесткость | Мг-экв/л | Не более 7 | 2,6±0,4 |
| Окисляемость пермонганатная | Мг/дм3 | Не более 5 | 4,0±0,4 |
| Сухой остаток | Мг/дм3 | Не более 1000 | 801±22 |

На территории Новоясенского сельского поселения ст.Новоясенская, Староминский район, установлена станция очистки воды. В течении 2023г производились пусконаладочные работы на станции очистки. В 2023г вода подавалась техническая (отклонения от СанПиН 1.2.3684-21г по содержанию сероводорода), с декабря 2023г поставляемая вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3684-21г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)мероприятий»

Исполнил: Сотни В.П.

тел.88615354070